Tekstmodule

_______ str. m Schlüter®-BARA-RKK als T-vormig

afsluitprofiel uit gecoat aluminium met korte

druiprand en gesloten rand leveren en met het

trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlak

volgens de voorschriften van de fabrikant

vakkundig aan de rand op een al op afschot

aangebrachte dekvloer inbouwen.

Toebehoren zoals binnen-/buitenhoeken en

verbindingsstukken

- zijn in de eenheidsprijzen inbegrepen.

- worden afzonderlijk verrekend.

Profielhoogte:_________________________mm

Kleur:__________________________________

Artikelnr.:________________________________

Materiaal:____________________________€/m

Loon:_______________________________€/m

Totale prijs:___________________________€/m

Tekstmodule

_______ str. m Schlüter®-BARA-RKKE als T-vormig

afsluitprofiel uit gecoat aluminium met korte

druiprand en geperforeerde rand leveren en met

het trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlak

volgens de voorschriften van de fabrikant

vakkundig aan de rand op een al op afschot aangebrachte

dekvloer inbouwen. Toebehoren zoals

binnen-/buitenhoeken en verbindingsstukken

- zijn in de eenheidsprijzen inbegrepen.

- worden afzonderlijk verrekend.

Profielhoogte:_________________________mm

Kleur:__________________________________

Artikelnr.:________________________________

Materiaal:____________________________€/m

Loon:_______________________________€/m

Totale prijs:___________________________€/m