Tekstmodule:

_______m² Schluter®-BEKOTEC-

EN 12 FK

als hechtende dekvloernoppenplaat uit een

polystyreen-structuurfolie met van een holte

voorziene, 12 mm hoge noppen en aan de

achterzijde een draagvlies. Het plaatsen van

de verwarmingsbuizen is mogelijk in een raster

van 50, 100, 150… mm. De telkens buitenste

noppenrij kan in elkaar worden geklikt om de

platen te verbinden met een effectieve oppervlakte

van 1,1 m x 0,7 m = 0,77 m² vakkundig

plaatsen, inclusief bijsnijden aan de randzone,

eventueel met behulp van de compensatieplaat

Schluter®-BEKOTEC-

ENFGK.

De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant

moeten worden nageleefd.

Materiaal:___________________________ €/m²

Loon:______________________________ €/m²

Totaalprijs:_ _________________________ €/m²

_______str. m Schluter®-BEKOTEC-

BRS 505

KSF als randisolatiestrook uit polyethyleenschuim

met gesloten cellen, 5 mm dik, 50

mm hoog, met aan de boven- en onderzijde

een zelfklevende steunvoet tegen opstaande

wanden of vaste inbouwelementen

aanbrengen.

De kleefvoet van de randstrook moet onder

de dekvloernoppenplaat worden geplaatst en

met de onderkant van de noppenplaat worden

verbonden. De verwerkingsvoorschriften van de

fabrikant moeten worden nageleefd.

Materiaal:____________________________€/m

Loon:_______________________________€/m

Totaalprijs:_ __________________________€/m

_______str. m Schluter®-DILEX-DFP als uitzettingsprofiel

uit polyethyleenschuim met gesloten

cellen, zijdelingse laag van harde kunststof,

10 mm dik, met zelfklevende voet in de deurzone

bevestigen.

De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant

moeten worden nageleefd.

Hoogte: 60 mm 80 mm 100 mm

Materiaal:____________________________€/m

Loon:_______________________________€/m

Totaalprijs:_ __________________________€/m

_____str. m Schluter®-BEKOTEC-

THERM-HR

als verwarmingsbuis 10 x 1,3 mm, kwaliteitsgecontroleerd,

uit hoogwaardige kunststof

PE-RT met hoge temperatuurbestendigheid,

zeer flexibel, voor een optimale plaatsing in de

Schluter®-BEKOTEC-

dekvloernoppenplaten

leveren en vakkundig plaatsen.

De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant

moeten worden nageleefd.

Product:__________ Art.-nr.: _______________

Materiaal:____________________________€/m

Loon:_______________________________€/m

Totaalprijs:_ __________________________€/m

_____m²

cementdekvloer van sterkteklasse

CT-C25-F4 (ZE 20)

klassiek aangebracht

vloeibare dekvloer

Calciumsulfaatdekvloer van sterkteklasse

CA-C25-F4 (AE 20)

klassiek aangebracht

vloeibare dekvloer

gelijkwaardig

met een minimale bedekking van 8 mm boven

de noppen van de polystyreenplaat Schluter®-BEKOTEC-

EN voegloos aanbrengen, dichtmaken

en gladmaken. Geluidsbruggen met

wandaansluitingen of inbouwdelen, alsook in de

deurzone moeten worden vermeden.

De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant

moeten worden nageleefd.

Materiaal:___________________________ €/m²

Loon:______________________________ €/m²

Totaalprijs:_ _________________________ €/m²

_______m² Schluter®-DITRA 25 als spanningsneutraliserende

en barstoverbruggende

ontkoppelingsmat uit een polyethyleenfolie met

zwaluwstaartvormige naar achteren opengewerkte

vierkante reliefs en aan de onderkant

een dragend vliesweefsel, leveren en op draagkrachtige

BEKOTEC-dekvloer vakkundig met

hydraulisch hardende dunbedmortel verlijmen.

Schluter®-DITRA 25 bijkomend als

contactafdichting uitvoeren. Hierbij dienen alle

aansluitingen aan buisdoorvoeren, bodemafvoeren,

wandaansluitingen en stootnaden vakkundig

met Schluter®-KERDI-band te worden

afgedicht. Daaruit voortvloeiende extra kosten

zijn in de eenheidsprijzen inbegrepen.

worden afzonderlijk verrekend.

De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant

moeten worden nageleefd.

Materiaal:___________________________ €/m²

Loon:______________________________ €/m²

Totaalprijs:_ _________________________ €/m²

_______ str. m Schluter®-DILEX-

KS als bewegingsvoegprofiel

met zijdelingse profielen uit

EKSN = roestvast staal

EKSN V4A = roestvast staal 1.4404 (V4A)

AKSN = aluminium

met trapeziumvormige geperforeerde bevestigingsvlakken

in een U-vormige profielkamer

bevestigde 11 mm brede bewegingszone uit

synthetische rubber leveren en tijdens het

plaatsen van de tegels vakkundig inbouwen

met inachtneming van de voorschriften van

de fabrikant.

Kleur: __________________________________

Profielhoogte: ___________________________

Materiaal:____________________________€/m

Loon:_______________________________€/m

Totaalprijs:_ __________________________€/m

_______str. m Schluter®-DILEX-

BWB als bewegingsvoegprofiel

met zijdelingse geperforeerde

trapeziumvormige bevestigingsvlakken uit

hard-PVC-regeneraat en een ca. 10 mm brede

flexibele bewegingszone van zacht-CPE leveren

en tijdens het plaatsen van de tegels vakkundig

inbouwen met inachtneming van de voorschriften

van de fabrikant.

Kleur: __________________________________

Profielhoogte: ___________________________

Materiaal:____________________________€/m

Loon:_______________________________€/m

Totaalprijs:_ __________________________€/m

_______str. m Schluter®-DILEX-

BWS als bewegingsvoegprofiel

met zijdelingse geperforeerde

trapeziumvormige bevestigingsvlakken uit

hard-PVC-regeneraat en een ca. 5 mm brede,

flexibele bewegingszone van zacht-CPE,

leveren en tijdens het plaatsen van de tegels

vakkundig inbouwen met inachtneming van de

voorschriften van de fabrikant.

Kleur: __________________________________

Profielhoogte: ___________________________

Materiaal:____________________________€/m

Loon:_______________________________€/m

Totaalprijs:_ __________________________€/m

_______str. m Schluter®-DILEX-

AKWS als

bewegingsvoegprofiel met twee zijdelingse

aluminium draagprofielen met trapeziumvormig

geperforeerde bevestigingsvlakken en een profielkamer

voor de 6 mm brede bewegingszone

van kunststof, leveren en tijdens het plaatsen

van de tegels vakkundig inbouwen met inachtneming

van de voorschriften van de fabrikant.

Profielhoogte

(overeenkomstig de tegeldikte):__________mm

Kleur:__________________________________

Artikelnr.: _______________________________

Materiaal:____________________________€/m

Loon:_______________________________€/m

Totaalprijs:_ __________________________€/m

_______str. m Schluter®-DILEX-

EK als tweedelig

hoekbewegingsprofiel met een groef-mesverbinding

voor duurzame, flexibele randvoegen

voor de overgang tussen vloer en wand, met

trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlakken

van hard-PVC en een uitzettingszone

van zacht-CPE, geschikt voor het opvangen van

verticale vervormingen tot 8 mm, leveren en vakkundig

inbouwen. De verwerkingsvoorschriften

van de fabrikant moeten worden nageleefd.

Kleur: __________________________________

Profielhoogte: ___________________________

Materiaal:____________________________€/m

Loon:_______________________________€/m

Totaalprijs:_ __________________________€/m

_______str. m Schluter®-DILEX-

RF als tweedelig

hoekbewegingsprofiel met een groef-mesverbinding

voor duurzame, flexibele randvoegen

voor de overgang tussen vloer en wand, met

trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlakken

van hard-PVC en een uitzettingszone

van zacht-CPE, geschikt voor het opvangen van

vervormingen tot 8 mm, leveren en vakkundig

inbouwen. De verwerkingsvoorschriften van de

fabrikant moeten in acht worden genomen.

Profielhoogte U:_______________________mm

Profielhoogte O:_______________________mm

Kleur:__________________________________

Artikelnr.:________________________________

Materiaal:____________________________€/m

Loon:_______________________________€/m

Totaalprijs:_ __________________________€/m

_____m²

Tegels

Natuursteenplaten

Kunststeen

van het formaat _____cm x _____cm

Merk:_____________ Art.-nr.: _______________

leveren en volgens het dunbedprocede vakkundig

met hydraulisch hardende dunbedmortel op

Schluter®-DITRA 25 aanbrengen en na uitharding

van de dunbedmortel opvoegen.

De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant

moeten worden nageleefd.

Materiaal:___________________________ €/m²

Loon:______________________________ €/m²

Totaalprijs:_ _________________________ €/m²